УТВЕРЖДЕН

Решением Думы городского округа

от ________________ № _________

«УТВЕРЖДЕН

Решением Думы городского округа

от 26 сентября 2024 № 259-РД

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности городского округа Сухой Лог в государственную собственность Свердловской области

| № п/п | Наименование имущества | Местонахождение имущества (адрес) | Индивидуализирующие характеристики имущества (кадастровый номер, иные характеристики) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электросетевой комплекс ТП-1450 | Свердловская область, г. Сухой Лог | 66:63:0000000:3837 |  |
|  | ВЛ 6 кВ ф. Рудник (с кабельным выходом) до ТП-1496, ТП-1450, местоположение линии от ТП-1496 с отпайкой до ТП-1450 |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1450, местоположение линии от ТП-1450 до ул. Полевая, 10 |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1450, местоположение линии от 1450 до ул.Новая, 4А |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1450, местоположение линии от ТП-1450 до ул. Новая-2А |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1450 с кабельными вставками, местоположение линии от ТП-1450 до ул. Нова, Энергетиков, Полевая |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1450, с кабельными вставками, местоположение линии от ТП-1450 до ул. Новая, Молодежная |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1496 до оп. б/н, местоположение линии от ТП-1496 до ул.Разина |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1496, местоположение линии от ТП-1496 до ул. Каюкова,48, пер.Брусковый,19 |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1496, местоположение линии от ТП-1496 до ул. Кооперативная, Молодежная, пер. Брусковый |  |  |  |
|  | здание ТП-1450, ул. Новая-4а, фабричный поселок |  |  |  |
|  | здание ТП-1496, ул. Каюкова-16,фабричный поселок |  |  |  |
| 2 | Электросетевой комплекс МТП-1409 | Свердловская область, г. Сухой Лог | 66:63:0000000:3838 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1409, местоположение линии от МТП-1409 до ул. Советская |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1409, местоположение линии от МТП-1409 до ул. Шулина, Красная горка |  |  |  |
| 3 | Электросетевой комплекс МТП-1526 | Свердловская область, Сухоложский район, п. Алтынай | 66:63:0000000:697 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1526, местоположение линии от ТП-1526 до ул. Октябрьская, Декабристов |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1526, местоположение линии от ТП-1526 до ул. Шахта, Калинина, Ворошилова , Свердлова |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1526, местоположение линии от ТП-1526 до здания ООО «Ураллес» |  |  |  |
|  | здание ТП-1526, пилорама «Лесстрой», Алтынай |  |  |  |
| 4 | Электросетевой комплекс МТП "Быковский" | Свердловская область, г. Сухой Лог | 66:63:0000000:3840 |  |
|  | ВЛ 3 кВ. от ТП «Насосная» до МТП «Быковский», местоположение линии от ТП «Насосная» до МТП «Быковский» |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП «Быковский», местоположение линии от МТП «Быковский» до ул. Речная |  |  |  |
|  | ВЛ - 0,4 кВ. от МТП «Быковский», местоположение линии от МТП «Быковский» до ул. Речная, Чернышевского, Трудовая, Чехова |  |  |  |
| 5 | Электросетевой комплекс КТПН-1451 | Свердловская область, г. Сухой Лог | 66:63:0000000:3839 |  |
|  | ВЛ-6 кВ. ф. РП-1 с кабельным выходом, местоположение линии от ПС «Сухой Лог» до КТПН-1451 |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ. от КТПН-1451 до КТПН-1452, местоположение линии от КТПН-1451 до КТПН-1452 |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1452 до ул. Разина, 4, местоположение линии от КТПН-1452 до ул. Разина, 4 |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1452 местопложение линии от КТПН-1452 до ул. Фабричная, Чкалова, Разина, пер. Фабричный |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1451с кабельными вставками, местоположение линии от КТПН-1451 до ул. Социалистическая, пер. Горный, Школьный |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1451, местоположение линии от КТПН-1451 до ул. Береговая, Коммунальная, Дружбы |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1451, местоположение линии от КТПН-1451 до ул. Разина |  |  |  |
| 6 | Электросетевой комплекс МТП-1472 | Свердловская область, г. Сухой Лог | 66:63:0000000:665 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1472, местоположение линии от МТП-1472 до ул. Свердлова |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1472, местоположение линии от МТП-1472 до ул. Свердлова |  |  |  |
| 7 | Электросетевой комплекс КТПН-1559 | Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи | 66:63:0000000:3823 |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1559, местоположение от КТПН-1559 до ул. Свердлова |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от КТПН-1559, местоположение линии от КТПН-1559 до ул. Свердлова, 23 |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1559, местоположение линии от ТП-1559 до ул. Куйбышева, 7, Свердлова, 19 |  |  |  |
| 8 | Электросетевой комплекс ТП-1356 | Свердловская область, Сухоложский район, п. Алтынай | 66:63:0000000:1004 |  |
|  | Участок ВЛ-10 кВ. ф. МКМ от оп. 40 до ТП-1356, местоположение линии от оп. 40 ф. МКМ до ТП-1356 |  |  |  |
|  | Участок ВЛ-10 кВ. ф. Подлипово от оп. 60 до ТП-1356, местоположение линии от оп. 60 ф. Подлипово до ТП-1356 |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ. от ТП-1356, местоположение линии от ТП-1356 до ул. Ленина, 90, Набережная, 41, Кирова, 54 |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ. от МТП-1581, местоположение линии от МТП-1581 до опоры б/н по ул. Первомайской |  |  |  |
|  | ВЛ-0,4 кВ. от КТПН-1571, местоположение линии от КТПН1571 до ул. Ленина, 71 |  |  |  |
|  | Здание ТП-1356, ул. Первомайская, 40 ,Алтынай |  |  |  |
| 9 | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1473, лит. 25а, местоположение линии от МТП-1473 до ул. Свердлова, пер. Свердлова, Западный, ул. Бажова | Свердловская область, г. Сухой Лог | 66:63:0000000:710 |  |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ. от МТП-1385, лит. 1а, местоположение линии от МТП-1385 до ул. ХХ Партсъезда, Советская, Пролетарская | Свердловская область, г. Сухой Лог | 66:63:0000000:3482 |  |
| 11 | Электросетевой комплекс ЦРП (центральной районной подстанции) в т.ч. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, г. Сухой Лог | Свердловская область, г. Сухой Лог | 66:63:0000000:3817 |  |
|  | ВЛ 10 кВ. ф. "Северный" литер 1 |  |  |  |
|  | ВЛ 10 кВ. ф. "СМЗ" с кабельными вставками, литер 2 |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ. с кабельным выходом от ПС «Сухой Лог» до ТП-1434, литер 3 |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ. «Город» от ПС «Сухой Лог» до ТП-1396, Литер 4, |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ. (с кабельным выходом) от ПС «Сухой Лог» ф. Втормет-2 до ТП-1342, литер 5 |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ. от ПС «Шамотная» до ТП-1342 с кабельными вставками, литер 6 |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ. от ТП-1412 до ТП-1341 с кабельными вставками ф. Зауралье, литер 7 |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ. (с кабельным выходом) от ПС Кунарская до РП СХТ ф. 24, литер 8 |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ. (с кабельным выходом) от ПС «Кунарская» до ЦРП СХТ ф.73, литер 9 |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ. ф. Пушкинский (с кабельными вставками), литер 10 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ПС СМЗ до ТП-1474, литер 11 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1341 до ТП-1329, литер 12 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ПС «Шамотная» до ТП-1336, литер 13 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ПС «Шамотная» до ТП -1343, литер 14 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ПС «Шамотная» до ЦРП, литер 15 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1333 до ТП -1335, литер 16 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1343 до ТП-1357, литер 17 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1301 до ТП-1334, литер 18 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1301 до ТП-1336, литер 19 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1302 до ТП-1334, литер 20 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1307 до ТП-1306 через ТП-1308, литер 21 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1312 до ТП-1311, литер 22 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1312 до ТП-1325, литер 23 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1322 до ТП-1344, литер 24 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1326 до ТП-1327, литер 25 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1328 до ТП-1306, литер 26 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1328 до ТП-1340, литер 27 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1329 до ТП-1332, литер 28 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1329 до ТП-1340, литер 29 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1330 до ТП-1329, литер 30 |  |  |  |
|  | КЛ-6 кВ. от ТП-1331 до ТП-1302, литер 31 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1333 до ТП-1304, литер 32 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1337 до ТП-1335, литер 33 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1338 до ТП-1333, литер 34 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1341 до ТП-1326, литер 35 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от КТПН-1343 до ТП-1353, литер 36 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1403 до ТП-1415, литер 37 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1403 до ТП-1434, литер 38 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ЦРП «Коммунальная» до ТП-1412, литер 40 |  |  |  |
|  | ВЛ 6 кВ. от ЦРП Коммунальная до ЦРП «СХТ», литер 41 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от РП «СХТ» ТП-1403, литер 42 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ЦРП до ТП-1308, литер 43 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ЦРП до ТП-1330 , литер 44 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ЦРП до ТП-1342, литер 45 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ЦРП до ТП-1357, литер 46 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от РП «СХТ» до ТП-1322, литер 47 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1433 до ТП-1414, литер 48 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1400 до ТП-1433, литер 49 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1325 до ТП-1326, литер 50 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1327 до ТП-1328, литер 51 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ЦРП «Коммунальная» до ТП-1403, литер 52 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1403 до ТП-1322, литер 53 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1341 до ТП-1332, литер 54 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1338 до КТПН-1304, литер 55 |  |  |  |
|  | КЛ 6 кВ. от ТП-1474 до ТП-7, литер 56 |  |  |  |
|  | ВЛ 0.4 кВ. от КТПН-1351, литер 1а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1332, литер 2а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1332, литер 2б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1394, литер 3а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1394, литер 3б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1395, литер 4а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1395, литер 4б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1397, литер 5а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1399, литер 6а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1399, литер 6б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1399, литер 6в |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1401, литер 7а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1401, литер 7б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1402, литер 8а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1402, литер 8б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1402, литер 8в |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1404, литер 9а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1404, литер 9б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1404, литер 9в |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1405, литер 10а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1405, литер 10б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1328, литер 11а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1328, литер 11б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1328, литер 11в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1328, литер 11г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1328, литер 11д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1328, литер 11е |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1416, литер 12а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1416, литер 12б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1416, литер 12в |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1417, литер 13а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1417, литер 13б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1418, литер 14а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1418, литер 14б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1422, литер 15а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1422, литер 15б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1442, литер 16а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1442, литер 16б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1456, литер 17а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1456, литер 17б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1325, литер 18а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1325, литер 18б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1325, литер 18в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1433, литер 19а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1433, литер 19б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1433, литер 19в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1433, литер 19г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1433, литер 19д |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1475, литер 20а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1475, литер 20б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1498, литер 21а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1498, литер 21б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-«КНС», литер 22а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-«КНС», литер 22б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1302, литер 23а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1302, литер 23б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1302, литер 23в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1302, литер 23г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1302, литер 23д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1302, литер 23е |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1302, литер 23ж |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1302, литер 23з |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1304, литер 24а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. с кабельным выходом от ТП-1304, литер 24б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от КТПН-1304, литер 24в |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1304, литер 24г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1322, литер 25а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1322, литер 25б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1322, литер 25в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1322, литер 25г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1322, литер 25д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1322, литер 25е |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1322, литер 25ж |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1322, литер 25з |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26а |  |  |  |
|  | КЛ-0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26е |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26ж |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26з |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26и |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26к |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1326, литер 26л |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1329, литер 27а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1329, литер 27б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1329, литер 27в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1329, литер 27г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1329, литер 27д |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1336, литер 28а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1336, литер 28б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1336, литер 28в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1336, литер 28г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1336, литер 28д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1338, литер 29а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1338, литер 29б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1338, литер 29в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1338, литер 29г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1338, литер 29д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1341, литер 30а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1341, литер 30б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1343, литер 31а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1343, литер 31б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1353, литер 32а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1356 (1), литер 33а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1356(1), литер 33б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1363, литер 34а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1371, литер 35а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1371, литер 35б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1371, литер 35в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1371, литер 35г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1338, литер 35д |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1396, литер 36а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1396, литер 36б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1396, литер 36в |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1398, литер 37а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1398, литер 37б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1400, литер 38а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1400, литер 38б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1400, литер 38в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1400, литер 38г |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1400, литер 38д |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1400, литер 38е |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1414, литер 39а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1414, литер 39б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1414, литер 39в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1414, литер 39г |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1414, литер 39д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1414, литер 39е |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1414, литер 39ж |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1414, литер 39з |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1344, литер 40а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1344, литер 40б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1344, литер 40в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1344, литер 40г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1344, литер 40д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1344, литер 40е |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1474, литер 41а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1474, литер 41б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1476, литер 42а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1476, литер 42б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ЦРП «Коммуннальная», литер 43а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ЦРП «Коммуннальная», литер 43б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1301, литер 44а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1301, литер 44б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1301, литер 44в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1301, литер 44г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1301, литер 44д |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1301, литер 44е |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1301, литер 44ж |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. с кабельным выходом от ТП-1301, литер 44з |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1301, литер 44и |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1308, литер 45а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1308, литер 45б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1308, литер 45в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1308, литер 45г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1308, литер 45д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1308, литер 45е |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1311, литер 46а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1311, литер 46б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1311, литер 46в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1330, литер 47а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1330, литер 47б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1330, литер 47в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1330, литер 47г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1330, литер 47д |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. с кабельным выходом от ТП-1331, литер 48а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1334, литер 49а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1334, литер 49б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1334, литер 49в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1334, литер 49г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1334, литер 49д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1334, литер 49е |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. с кабельным выходом от ТП-1334, литер 49ж |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1334, литер 49з |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1335, литер 50а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1335, литер 50б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1335, литер 50в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1335, литер 50г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1335, литер 50д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1337, литер 51а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1337, литер 51б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1337, литер 51в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1337, литер 51г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1337, литер 51д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1357, литер 52а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1357, литер 52б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1357, литер 52в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1357, литер 52г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1357, литер 52д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1403, литер 53а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1403, литер 53б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1403, литер 53в |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1333, литер 54а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. с кабельным выходом от ТП-1333, литер 54б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1327, литер 55а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1327, литер 55б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1327, литер 55в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1327, литер 55г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1327, литер 55д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1327, литер 55е |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1412, литер 56а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1412, литер 56б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1412, литер 56в |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1434, литер 57а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от ТП-1415, литер 58а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1415, литер 58б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1415, литер 58в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от КТПН-1364 до МТП-1363, литер 59а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1342, литер 60а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1342, литер 60б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1469, литер 61а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1306, литер 62а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1306, литер 62б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1306, литер 62в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1306, литер 62г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1306, литер 62д |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1306, литер 62е |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1312, литер 63а |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1312, литер 63б |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1312, литер 63в |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1312, литер 63г |  |  |  |
|  | КЛ 0,4 кВ. от ТП-1312, литер 63д |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1350, литер 64а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1413, литер 65а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1413, литер 65б |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от МТП-1408, литер 66а |  |  |  |
|  | ВЛ 0,4 кВ. от КТПН-1421, литер 67а |  |  |  |
|  | здание ТП-1305 , литер I |  |  |  |
|  | здание ТП-1302 , литер II |  |  |  |
|  | здание РП «СХТ», литер III |  |  |  |
|  | здание ТП-1357, литер IV |  |  |  |
|  | здание ТП-1330, литер IX |  |  |  |
|  | здание ТП-1307, литер V |  |  |  |
|  | здание ТП-1356 (1), литер VI |  |  |  |
|  | здание ТП-1333, литер VII |  |  |  |
|  | здание ЦРП, литер VIII |  |  |  |
|  | здание ТП-1400, литер X |  |  |  |
|  | здание ТП-1433, литер XI |  |  |  |
|  | здание ТП-1311, литер XII |  |  |  |
|  | здание ТП-1301 , литер XIII |  |  |  |
|  | здание ТП-1325 , литер XIV |  |  |  |
|  | здание ТП-1327, литер XIX |  |  |  |
|  | здание ТП-1334, литер XLV |  |  |  |
|  | здание ТП-1312, литер XV |  |  |  |
|  | здание ТП-1342, литер XVI |  |  |  |
|  | здание ТП-1341, литер XVII |  |  |  |
|  | здание ТП-1308, литер XVIII |  |  |  |
|  | здание ТП-1328, литер XX |  |  |  |
|  | здание ТП-1415, литер XXI |  |  |  |
|  | здание ТП-1331, литер XXII |  |  |  |
|  | здание ТП-1329, литер XXIII |  |  |  |
|  | здание ТП-1338, литер XXIV |  |  |  |
|  | здание ТП-1332, литер XXIX |  |  |  |
|  | здание ТП-1340, литер XXV |  |  |  |
|  | здание ТП-1469, литер XXVI |  |  |  |
|  | здание ЦРП «Коммунальная», литер XXVII |  |  |  |
|  | здание ТП-1412, литер XXVIII |  |  |  |
|  | здание ТП-1414, литер XXX |  |  |  |
|  | здание ТП-1476, литер XXXI |  |  |  |
|  | здание ТП-1371, литер XXXII |  |  |  |
|  | здание ТП-1474, литер XXXIII |  |  |  |
| 12 | Здание нежилого назначения литер Ж, здание ТП-1326 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная д. 21Б | 66:63:0101053:132 |  |
| 13 | Здание нежилого назначения литер З, здание ТП -1306 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная дом 11 во дворе школы №1 | 66:63:0101045:82 |  |
| 14 | Здание нежилого назначения литер В, здание ТП-1343 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская возле дома № 2 | 66:63:0101033:231 |  |
| 15 | Здание нежилого назначения литер Л, здание ТП-1335 | Свердловская область, г. Сухой Лог, пер.Буденного возле дома № 2 | 66:63:0101037:27 |  |
| 16 | Здание нежилого назначения литер Е, здание ТП-1322 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул.60 лет СССР д. 7 | 66:63:0101048:161 |  |
| 17 | Здание нежилого назначения литер А, здание ТП-1403 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского у дома 16 | 66:63:0101048:160 |  |
| 18 | Здание нежилого назначения литер Б, здание ТП-1344 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского у дома №28 | 66:63:0101048:162 |  |
| 19 | Здание нежилого назначения литер И, здание ТП-1337 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская у дома №11 | 66:63:0101037:28 |  |
| 20 | Здание нежилого назначения литер Д, здание ТП-1336 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская у дома №3 | 66:63:0101036:79 |  |
| 21 | Здание нежилого назначения литер К, здание ТП-1396 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 93 Стрелковой бригады, возле дома №16 | 66:63:0000000:2347 |  |
| 22 | Здание ТП-1414 | Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Красноармейская, 35А | 66:63:1801005:747 |  |
| 23 | Здание ТП-1578 | Свердловская область, Сухоложский район, с. Светлое, ул. Мира, 9Б | 66:63:1201001:379 |  |
| 24 | ВЛ-6кВ фидер «Склад взрывчатых веществ | Свердловская область, г. Сухой Лог | 66:63:0000000:3519 |  |
| 25 | ВЛ-10кВ, литер 1А, 1Б, 1В | Свердловская область, г. Сухой Лог, Фидер «Западный» от ПС 238 км 110/10кВ, от ячейки №6 до опоры №1, от опоры №1 до опоры №48, от опоры №48 до РП «Коммунальная» | 66:63:0000000:3509 |  |
| 26 | Участок электрической линии, литер 1А, | Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, ул. Маяковского в 200 м. на юго-запад от дома №87 | 66:63:0000000:1147 |  |
| 27 | Участок электрической линии, литер 1Б, | Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, ул. Маяковского в 200 м.на юго-запад от дома №87 | 66:63:0000000:1148 |  |
| 28 | Электрическая линия, литер 2,3 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Маяковского в 200 м.на юго-запад от дома №87 | 66:63:0000000:1184 |  |
| 29 | Площадка под ТП, литер 4, | Свердловская область, Сухоложский район, г. Сухой Лог, ул. Маяковского в 200 м.на юго-запад от дома №87 | 66:63:0000000:1146 |  |
| 30 | ТП 1373 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская | 66:63:0101068:1151 |  |
| 31 | ТП 1494 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, №33 | 66:63:0101031:198 |  |
| 32 | ТП 1366 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Зауралье (сады) | 66:63:1602002:315 |  |
| 33 | ТП 1601 | Свердловская область, г. Сухой Лог, В 225 м. на северо-запад от дома №5 по ул. Лесхоз | 66:63:0000000:4415 |  |
| 34 | ТП 1436 | Свердловская область, г. Сухой Лог, В 196 м. на северо-восток от дома №5 по ул. Лесхоз | 66:63:0000000:4414 |  |
| 35 | ТП 1367 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Зауралье (сады) | 66:63:1602002:314 |  |
| 36 | ТП 1449 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 19/23 | 66:63:0000000:3206 |  |
| 37 | ТП 1353 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 39А класс напряжения 10/0,4 кВ | 66:63:0101033:1413 |  |
| 38 | ТП 1353 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Район ул. Цветочная Класс напряжения 6/04, кВ | 66:63:0101020:1028 |  |
| 39 | Сооружение «Электроснабжение объектов ИЖС г. Сухой Лог: ул. Димитрова, ул. Цветочная, ул. Светлая» Класс напряжения 10 кВ; 0,4 кВ | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Димитрова, ул. Цветочная, ул. Светлая | 66:63:0101020:1027 |  |
| 40 | ТП 1362 Класс напряжения 6/04, кВ | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Вокзальная, 2 | 66:63:0101054:1965 |  |
| 41 | ТП 1448 Класс напряжения 6/04, кВ | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 21 | 66:63:0101064:149 |  |
| 42 | Оборудование ТП-1326 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Юбилейная, 21 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 43 | Оборудование ТП -1306 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 11 | 6\0,4 КВ 320 кВА |  |
| 44 | Оборудование ТП-1343 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 2 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 45 | Оборудование ТП-1335 | Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Буденного, 2 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 46 | Оборудование ТП-1322 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 60 лет СССР, 7 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 47 | Оборудование ТП-3 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 16 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 48 | Оборудование ТП-1344 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Белинского, 28 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 49 | Оборудование ТП-1337 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Милицейская, 11 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 50 | Оборудование ТП-1336 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Милицейская, 3 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 51 | Оборудование ТП-1305 | Свердловская область, г. Сухой Лог Кирова, 1 | 6\0,4 КВ 560 кВА |  |
| 52 | Оборудование ТП-1302 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Пушкинская, 11 | 6\0,4 КВ 320 кВА |  |
| 53 | Оборудование РП-«СХТ | Свердловская область, г. Сухой Лог, Уральская,1,УАЗ-сервис | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 54 | Оборудование ТП-1357 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Пушкинская, 4 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 55 | Оборудование ТП-1307 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Гагарина, 7 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 56 | Оборудование ТП-1356 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская,43 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 57 | Оборудование ТП-1333 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы,20 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 58 | Оборудование ТП-1433 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Белинского, 41 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 59 | Оборудование ТП-1311 | Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Школьный, 3\2 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 60 | Оборудование ТП-1301 | Свердловская область, г. Сухой Лог, Победы, 4 | 6\0,4 КВ 320 кВА |  |
| 61 | Оборудование ТП-1325 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 27 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 62 | Оборудование ТП-1327 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 49а | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 63 | Оборудование ТП-1334 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 57 | 6\0,4 КВ 320 кВА |  |
| 64 | Оборудование ТП-1312 | Свердловская область, г. Сухой Лог, проезд Школьный, 1 | 6\0,4 КВ 160 кВА |  |
| 65 | Оборудование ТП-1342 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 1, на территории городской котельной | 6\0,4 КВ 630 кВА 800 кВА |  |
| 66 | Оборудование ТП-1341 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 10 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 67 | Оборудование ТП-1308 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 7 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 68 | Оборудование ТП-1328 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 51а | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 69 | Оборудование ТП-1415 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского-16а | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 70 | Оборудование ТП-1331 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 7 | 6\0,4 КВ 320 кВА |  |
| 71 | Оборудование ТП-1329 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, 12 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 72 | Оборудование ТП-1338 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул.Кирова, 18 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 73 | Оборудование ТП-1332 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, 1 | 6\0,4 КВ 320 кВА 160 кВА |  |
| 74 | Оборудование ТП-1340 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 8а | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 75 | Оборудование ТП-1469 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Восточная, 1 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 76 | Оборудование ТП-1412 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 36 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 77 | Оборудование ТП-1414 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 | 6\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 78 | Оборудование ТП-1474 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Гоголя, 14, СМЗ | 10\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 79 | Оборудование ТП-1371 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Степная, 5 | 6\0,4 КВ 250 кВА |  |
| 80 | Оборудование ТП-1476 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Лесная, 5 ,СМЗ | 10\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 81 | Оборудование ТП-1450 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Новая,4 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 82 | Оборудование ТП-1496 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Каюкова, 16 | 6\0,4 КВ 400 кВА 250 кВА |  |
| 83 | Оборудование ТП-1356 | Свердловская область, Сухоложский район, ул.Первомайская, 40 ,Алтынай | 10\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 84 | Оборудование ТП-1526 | Свердловская область, Сухоложский район, пилорама «Лесстрой», Алтынай | 10\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 85 | Оборудование ТП-1396 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Стрелковой бригады, 93 | 10\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 86 | Оборудование ТП-1330 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 5а | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 87 | Оборудование ТП-1400 | Оборудование ТП-1400, Адрес (местоположение): Россия, Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 | 6\0,4 КВ 315 кВА |  |
| 88 | Оборудование ЦРП | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2а | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 89 | Оборудование ЦРП Трансформатор ТМ-400 кВА; Вакуумный выключатель ВВ TEL – 3 штуки; Выключатель нагрузки ВНП-16 – 2 штуки; Масляный выключатель ВМГ-133 приводом ПРБА ППМ-10 – 8 штук; Ячейка КСО-2УМ – 16 шт. | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 2а | 6\04 кВ |  |
| 90 | Оборудование ЦРП «Коммунальная»: Ячейка КСО-285 – 18 шт.; Масляный выключатель ВМПП-10-630-20 с приводом– 12 штук; Трансформатор ТМ-630 кВ 6\0,4 КВ. – 1 шт.; Щит ЩО-70 – 2 шт. |  | 6\04 кВ |  |
| 91 | Оборудование РП «СХТ»: Ячейка КСО-285 – 6 шт.; Масляный выключатель ВМПП-10-630-20 с приводом– 4 штук |  | 6\04 кВ |  |
| 92 | Оборудование ТП-1414 Трансформатор ТМ-400кВА 10\0,4 кВ. – 1 шт Щит ЩО-70 – 8 шт. | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Красноармейская, 35-б | 10\04 кВ |  |
| 93 | Оборудование ТП-1578 | Свердловская область, Сухоложский район, с. Светлое, ул. Ленина | 10\04 кВ 400 кВА |  |
| 94 | КТПГ-1375 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Сухоложская, 4а | 6\04 кВ 630кВА |  |
| 95 | КТПН – 1304 | Свердловская область, Сухоложский район, с. Курьи, ул. Красноармейская | 10\04 кВ 250кВА |  |
| 96 | КТПН -1304 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова | 6/0,4 кВ 2*400кВА |  |
| 97 | МТП-1420 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Мичурина, 62 | 6/0,4 кВ 100кВА |  |
| 98 | МТП-1498 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, 99 | 6/0,4 160кВА |  |
| 99 | МТП | Свердловская область, г. Сухой Лог , «Быковский» | 3\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 100 | КТПН-1451 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Разина,9 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 101 | КТПН-1452 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Разина, 9 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 102 | КТПН-1421 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Разина, 5 | 6\0,4 КВ 250 кВА |  |
| 103 | КТПН-1559 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Свердлова-19 | 10\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 104 | МТП-1581 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Ленина, 12 | 10\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 105 | КТПН-1571 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Ленина, 2 | 10\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 106 | КТПН-1572 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Ленина, 2 | 10\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 107 | КТПН-1351 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 40 | 6\0,4 КВ 250 кВА |  |
| 108 | МТП-1417 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Звездная, 9 | 6\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 109 | МТП-1418 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 37 | 6\0,4 КВ 250 кВА |  |
| 110 | МТП-1361 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Уральская, 1 | 6\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 111 | МТП-1460 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Железнодорожная, 13 | 10\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 112 | МТП-1477 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Железнодорожная, 16 | 10\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 113 | МТП-1363 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Уральская, 62 | 6\0,4 КВ 160 кВА |  |
| 114 | МТП-1364 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Уральская, 62 | 6\0,4 КВ 400 кВА |  |
| 115 | МТП-1409 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Советская, 15 | 10\0,4 КВ 160 кВА |  |
| 116 | МТП-1472 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Свердлова, 75 | 10\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 117 | МТП-1404 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Советская, 137 | 10\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 118 | МТП-1397 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Парижской коммуны, 12 | 10\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 119 | МТП-1398 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Красная горка, 31 | 10\0,4 КВ 160 кВА |  |
| 120 | МТП-1399 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Нагорная, 17 | 10\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 121 | МТП-1442 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Колхозная, 15а | 10\0,4 КВ 160 кВА |  |
| 122 | МТП-1475 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Красных партизан, 16 | 10\0,4 КВ 160 кВА |  |
| 123 | МТП-1473 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Свердлова, 22 | 10\0,4 КВ 160 кВА |  |
| 124 | МТП-1405 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Больничная, 20 | 6\0,4 КВ 250 кВА |  |
| 125 | МТП-1434 | Свердловская область, г. Сухой Лог, пос. Риковский, 31 | 6\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 126 | МТП-1401 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Калинина, 14 | 6\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 127 | МТП-1422 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Калинина, 32 | 6\0,4 КВ 160 кВА |  |
| 128 | МТП-1408 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, 87 | 6\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 129 | МТП-1413 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Отрадная, 7 | 6\0,4 КВ 160 кВА |  |
| 130 | МТП-1411 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Селезнева, 7 | 6\0,4 КВ 100 кВА |  |
| 131 | КТПН-1352 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 36 | 6\0,4 КВ 250 кВА |  |
| 132 | Приборы БУМиЗ от ТП-1417-60штук |  |  |  |
| 133 | Приборы БУМиЗ от ТП-1356 - 60 штук | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, ул. Южная |  |  |
| 134 | Приборы БУМиЗ от ТП-1356 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Чапаева, ул. Первомайская |  |  |
| 135 | Реклоузер на фидера «Северный» |  |  |  |
| 136 | АИИСКУЭ | Свердловская область, г. Сухой Лог, от ТП-1313 фидер «ул. Звездная», фидер «ул. Липовая» | Приборы АИИС-51 штука |  |
| 137 | АИИСКУЭ | Свердловская область, г. Сухой Лог, от ТП-1313 фидер «ул. Отрадная, ул. Российская, пер. Отрадный» | Приборы АИИС-29 штук |  |
| 138 | АИИСКУЭ | Свердловская область, г. Сухой Лог, от ТП-1371 | Приборы АИИС-41 штука |  |
| 139 | АИИСКУЭ | Свердловская область, г. Сухой Лог, от ТП-1411 | Приборы АИИС-27 штук |  |
| 140 | АИИСКУЭ | Свердловская область, г. Сухой Лог, от ТП-1413 | Приборы АИИС-8 штук |  |
| 141 | АИИСКУЭ | Свердловская область, г. Сухой Лог, от ТП-1417 | Приборы АИИС-2 штуки |  |
| 142 | Объект электроэнергетики «Ледовая арена» | Свердловская область, г. Сухой Лог, пр-д Строителей |  |  |
| 143 | КЛ -0,4 кВ от ТП-1371 до ул. Вокзальная, 5 |  |  |  |
| 144 | ВЛ 0,4 кВ от ТП-1400 до ул. Белинского, 41 (терапия больничного городка) |  |  |  |
| 145 | Оборудование ТП-1343 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 2 |  |  |
| 146 | Оборудование ТП-1335 | Свердловская область, г. Сухой Лог, пер. Буденного, 2 |  |  |
| 147 | Оборудование ТП-1322 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. 60 лет СССР, 7 |  |  |
| 148 | Оборудование ТП-1344 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 28 |  |  |
| 149 | Оборудование ТП-1357 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Пушкинская, 4 |  |  |
| 150 | Оборудование ТП-1433 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 |  |  |
| 152 | Оборудование ТП-1327 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 49а |  |  |
| 153 | Оборудование ТП-1334 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 57 |  |  |
| 154 | Оборудование ТП-1342 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 1, на территории городской котельной |  |  |
| 155 | Оборудование ТП-1308 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 7 |  |  |
| 156 | Оборудование ТП-1328 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 51А |  |  |
| 157 | Оборудование ТП-1338 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кирова, 18 |  |  |
| 158 | Оборудование ТП-1332 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Горького, 1 |  |  |
| 159 | Оборудование ТП-1469 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Восточная, 1 |  |  |
| 160 | Оборудование ТП-1412 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 36 |  |  |
| 161 | Оборудование ТП-1414 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 |  |  |
| 162 | Оборудование ТП-150 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Новая, 4 |  |  |
| 163 | Оборудование ТП-1496 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Каюкова, 16 |  |  |
| 164 | Оборудование ТП-1356 | Свердловская область, Сухоложский район, ул. Первомайская, 40, п. Алтынай |  |  |
| 165 | Оборудование ТП-1330 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Юбилейная, 5А |  |  |
| 166 | Оборудование ТП-1400 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 |  |  |
| 167 | Оборудование ТП-1414 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 |  |  |
| 168 | Оборудование ТП-1414 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Белинского, 41 |  |  |
| 169 | Здание ТП-1359 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Уральская, №1/15 |  |  |
| 170 | Здание ТП-1374 | Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Кунарская |  |  |

».